## Plan1
MATERIAIS QUANTIFICADOS POR SEVERINO
ITEM | DESCRIÇÃO | Und | QUANT.
1 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T 7/200 kg | Und | 1
2 | CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1,0 Kv, 10mm² | m | 40
3 | ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCADO, 1 1/2" | m | 6
4 | LUVA P/ ELETRODUTO EM PVC, 1 1/2" | Und | 2
5 | CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, d = 1 1/2" | Und | 1
6 | CABEÇOTE DE ALUMÍNIO, d = 1 1/2" | Und | 1
7 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO COELBA | Und | 1
8 | CAIXA DE DISJUNTOR POLIFÁSICO PADRÃO COELBA | Und | 1
9 | ALÇA PREFORMADA OLHAL P/ DISTRIBUIÇÃO EM COBRE 4/0 AWG | Und | 1
10 | SAPATILHA EM AÇO GALV. P/ CABO 1/2" | Und | 1
11 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, C/ HASTE E 1 ELEMENTO | Und | 1
12 | ISOLADOR ROLDANA PORCELANA | Und | 1
13 | BRAÇO EM AÇO GALVANIZADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2000mm | Und | 1
14 | RELÉ FOTOELÉTRICO 1000VA - 220V | Und | 1
15 | REATOR ALTO FP., 220V, VAPOR SÓDIO 250W | Und | 1
16 | PARAFUSO DE MÁQUNA 5/8"X200mm | Und | 2
17 | BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM PVC, 1 1/2" | Und | 1
18 | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 16mm² | m | 10
19 | PORCA d=16mm GALVANIZADA | Und | 2
20 | ARRUELA QUADRADA GALV., 5/8" | Und | 2
21 | PARAFUSO DE MÁQUINA 5/8"X150mm | Und | 2
22 | MURETA DE ALVENARIA PARA MONTAGEM DO QUADRO DE MEDIÇÃO | m² | 2
23 | FITA DE AÇO INOXIDÁVEL | Und | 1
24 | LUMINÁRIA TIPO PÉTALA FECHADA P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/ LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W | Und | 1
25 | CONECTOR PERFURAÇÃO 10-95/1,5-10mm² | Und | 4
26 | HASTE DE TERRA, AÇO COBREADO, dm=16mm, L=2400mm | Und | 4
27 | SENSOR DE NÍVEL TIPO ULTRASSOM | Und | 1
MATERIAIS QUANTIFICADOS POR ADINAILSON
ITEM | DESCRIÇÃO | Und | QUANT.
1 | BOMBA PARA LODO (ESGOTO) 3CV | Und | 2
2 | CORRENTE PARA PUXAR BOMBA | m | 12
3 | CABO PP 4X4 mm² | m | 50
4 | CABO PP 4X2,5 mm² | m | 10
5 | CABO PP 2X2,5 mm² | m | 18
6 | INTERRUPTOR PARA LÂMPADA SIMPLES | Und | 1
7 | TOMADA SIMPLES 2P+T | Und | 1
8 | ELETRODUTO PRETO PVC RIGIDO 1" | m | 40
9 | ARANDELA TIPO TARTARUGA | Und | 1
10 | LÂMPADA FLUORESCENTE 20W BASE E27 | Und | 1
11 | ELETRODUTO PRETO PVC RIGIDO 3/4" | m | 40
12 | CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, d = 1 " | Und | 4
13 | CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, d = 3/4 " | Und | 4
14 | QUADRO DE COMANDO PARA ACIONAMENTO DAS BOMBAS | Und | 1
15 | DISJUNTOR TRIFÁSICO 40 A CURVA "C" | Und | 2
16 | CONECTOR PERFURAÇÃO PARA CABO 16 mm² MULTIPLEX | Und | 8
17 | CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1,0 Kv, 10mm² | m | 100
18 | CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA | Und | 1
19 | ALÇA PREFORMADA OLHAL P/ DISTRIBUIÇÃO EM COBRE 4/0 AWG | Und | 1
20 | Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x16+16mm2 | m | 27
21 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 | Und | 8
22 | FITA DE AÇO INOXIDAVEL | Und | 1
23 | ISOLADOR ROLDANA PORCELANA | Und | 2
24 | VALA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO | m³ | 4.95
25 | DISJUNTOR TRIFÁSICO 32 A CURVA "C" | Und | 2